# Ионно-Дрейфовый детектор «Кербер-Т»

Ионно-дрейфовый детектор «Кербер-Т» –  предназначен для автоматического определения следов взрывчатых, наркотических и отравляющих веществ, как на поверхности, так и в воздухе. Данное изделие незаменимо для обеспечения транспортной безопасности (вокзалы, метрополитен), широко применяются ФТС России для контроля грузов, заявлено повсеместное применение данных изделий для обеспечения безопасности при проведении ЧМ-2018. База обнаруживаемых веществ постоянно дополняется в меняющемся мире, что позволяет данному детектору быть одним из лидеров продаж в своем сегменте.

«Кербер-Т»  –  является отечественной разработкой, прошла испытания для применения на объектах транспортной инфраструктуры согласно Постановлению Правительства РФ от 26 сентября 2016г. N969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности".

Тактико-Технические Характеристики (ТТХ):

| Характеристика |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры детектора (Д×Ш×В), мм, не более |  | 410×110×170 |
| Масса, кг, не более |  | 3,7 |
| Диапазон детектирования малолетучих органических веществ по 2,4,6-тринитротолуолу (ТНТ), г, |  | от 1,0·10-11 до 2,0·10-7 |
| Предел обнаружения малолетучих органических веществ по 2,4,6-тринитротолуолу (ТНТ), |  |  |
| — по твердым частицам, г, не более |  | 1,0·10-11 |
| — по парам, г/см3, не более |  | 1,0·10-13 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более |  | 15 |
| Время измерения, с, не более |  | 5 |
| Время смены типа анализируемых ионов (отрицательных или положительных): |  |  |
| — в однополярном режиме, сек, не более | 10 |  |
| — в биполярном режиме (автоматическая циклическая смена полярности), сек, не более | 0,2 |  |
| Время непрерывной автономной работы со штатным блоком аккумуляторных батарей, час, не менее | 2 |  |
| Время очистки детектора при нормальных условиях эксплуатации, мин, не более | 3 |  |
| Компьютерные интерфейсы связи | Ethernet, USB (×2) |  |